***Опросный лист на устройство водогрейной котельной ООО «ЭнергоТеплоСервис»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные по объекту:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Название объекта |  |  | | Адрес объекта |  |  | | Срок сдачи котельной в эксплуатацию |  |  | | Заказчик |  |  | | Контактное лицо со стороны Заказчика (ФИО, должность) |  |  | | Телефон/факс (\*) |  |  | | E-mail |  |  | |
| **Основные характеристики котельной:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Общая мощность, Гкал (кВт) |  |  | | Количество котлов, шт |  |  | | Единичная мощность котла, Гкал (кВт) |  |  | | Рабочее давление сети, МПа (бар) |  |  | | Предполагаемый напор насосов, м |  |  | | Основное топливо |  |  | | Расположение котельной | Встроенная Пристроенная Крышная Отдельная |  | |
| **Распределение отопительной нагрузки по контурам:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Отопление, Гкал (кВт) |  |  | | Вентиляция, Гкал (кВт) |  |  | | Горячая вода (ГВС) |  |  | | Температура, °С |  |  | | График сети (Тпр/ Тобр), °С |  |  | | График сети (Тпр/ Тобр), °С |  |  | | Расход воды (max / min), m³/ч |  |  | |
| **Исходная вода:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Источник |  |  | | Данные анализа воды, значение pH |  |  | | общая щёлочность, мг-экв/л |  |  | | давление воды, МПа (бар) |  |  | | общая жёсткость, мг-экв/л |  |  | | содержание железа, мг/л |  |  | |
| **Топливо:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Основное |  |  | | Резервное |  |  | | Аварийное |  |  | | Газ. давление на вводе в котельную , мПа |  |  | | диаметр подводящего газопровода, мм |  |  | | Жидкое топливо. тип и характеристика |  |  | | Наличие ТУ на присоединение к газовым сетям | ДаНет |  | |
| **Здание котельной:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | новое строительство существующее здание |  | | Тип здания | капитальное из лёгких конструкций |  | |
| **Дымовые трубы:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Существующая дымовая труба: | | | | тип |  |  | | высота |  |  | | материал |  |  | | количество стволов |  |  | | диаметр устья каждого ствола |  |  | | Проектируемая дымовая труба: | | | | тип |  |  | | высота |  |  | | материал |  |  | | количество стволов |  |  | | диаметр устья каждого ствола |  |  | |
| **Пожелания Заказчика:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Производитель котлов и горелок |  |  | | Автоматизация котельной (без присутствия обслуживающего персонала). |  |  | | Дополнения |  |  | |